## New DO Template
Exemplaire destiné à l'entrepôt / UOP / Equipementier
Structure Demandeuse du prélèvement : | DDII |  | DATE 22/02/2026 |  |  | Réf : N°……/20……
Destination des équipements : | Magasin : | ATM ORAN
| UOP : | ORAN
| Code Site : | 017673 | Coord GPS :
| Adresse du site : | LAGHOUAT
Ingénieur ATM Mobilis |  | Nom Fournisseur : | ZTE Algeria
Responsable Magasin d’entrée des équipements
Magasin d’entrer des équipements | ATM Oran |  | ZTE Algeria | [5 empty] | #N/A
Transporteur : | ALTECOM | Date prévisionnelle de retour : | [6 empty] | =INDEX(ItemMap[Material BOM Code];EQUIV(B13;ItemMap[Description];0))
DESIGNATION MATERIEL | DESCRIP |  | Nature (Radio, IP, trans, power, et autres) | N° DE SERIE | QNT/UNI | Etat des équipements° PO/Facture
[6 empty] | Neuf | Bon état | Défectueux
056501400672 | Antenna Commscope(RV4-65D-R5-V6) |  | WIRLESS | N/A | 1 |  | X
056501400672 | Antenna Commscope(RV4-65D-R5-V6) |  | WIRLESS | N/A | 1 |  | X
130000083301 | RSU82 S2100(B8A)(2110-60) |  | WIRLESS | 219029460096 | 1 |  | X
Visa Date Structure demandeuse du prelevement: |  | Visa Date Fournisseur/Equipementier : |  | Visa Date Responsable magasin :

## Materials
Material BOM Code | Description
056501400672 | Antenna Commscope(RV4-65D-R5-V6)
129554221047 | ZXSDR BS8900A GU360 BC8910
180000178527 | Roof+Foundation V2.5 (Al Product)¦
056501400751 | 694-960MHZ/3*1695-2690 4 band 8ports ANT ¦ RV3-65D-R4-V2
180000096651 | ZXDU68 S301V5.0
129554121000 | ZXSDR B8800 U240
129553731001 | B8200 GU360 PBA¦B8200 GU360 Plug-in Box Assembly¦
130000110004 | PM3
129122851010 | SA_0
130000138562 | FS5A
130000101302 | CC16B
130000141602 | BPN2
129553751030 | UBPG1
130000071818 | BPK_s
130000138785 | FA0A
129581631116 | RSU60E GU908(935-25)
180000309411 | ZXD3000 (V5.5)RECTIFIER MODULE
W0102DZ53622 | RACK BATTERY
N/A | Power Safe Battery 2V 320AH
129554221051 | ZXSDR BS8900A U240 PC8910
129554221049 | ZXSDR BS8900A GU360 RC8910
130000173649 | BPQ2
130000014635 | LPU¦Lighting Protection Unit¦
130000063647 | RSU40U218(B8A)(2110-60)
130000083301 | RSU82 S2100(B8A)(2110-60)
123083820226 | ZXDU68 B201
180000476025 | BATTERY 6FTJ-150B 12V 135AH
056501400447 | Antenna KATHREIN(80010292V02)
056501400588 | Antenna KATHREIN(80010292V03)
130000078461 | RSU82 S1800 (B8B)(1825-55)
130000093782 | RSU82 S1800 (B8A)(1825-55)
130000035431 | FS5
180000338435 | FA_0
033030100125 | SFP ZTE SM-2km-1310-2.5G-I
123080410269 | ZXDU58 B121 ( PS ) _123080410269
180000476025 | BATTERY 6-XFMJ 12V 135AH
123081020230 | ZXDU58 T301V4.1R04M01
033030100016 | SFP-SM-10km-1310-1.25G-I
130000056483 | RSU82S9000(B8A)(934-26)
130000063644 | RSU60E(B8A)(934-26)
N/A | SA Cable
N/A | Cable Power
N/A | Feeder
N/A | Clamps
N/A | DAMMY RSU
N/A | Ground cable
N/A | Fibre
N/A | E1 Cable
N/A | RG 45
N/A | AISG
N/A | Ground cable SDR
123081020230 | ZXDU58 T301V4.1R04M01
N/A | BATTERY 6-GFM-155F 12V 155AH
99LBZXDU300 | ZXDU 300
123080720209 | ZXDU58 S151(V4.1R01M01) Rectifier Rack(Standard Configuration)¦
056151101130 | ZXMW SRU 38G Microwave Radio Unit ¦ 38G-OA-TH-0-1114-1260M
056151001375 | TRP-38G-1D(38G/1260/E/TL) ¦ TRP-38G-1D(38G/1260/E/TL)
130000040522 | BPK_1
N/A | BATTERY-EMERSON(EB4 6V200)
033030100337 | SFP+-SM-1.4km-1310-10G-I
N/A | BATTERY-NorthStar 12V191AH
OTH112461030 | Antenna Commscope RV3-65D-R4
130000138072 | SA_3
129584031065 | ZXSDR R8882 S9000
129555831011 | R8881 S9000(B8B)
033030100282 | SFP-SM-10km-1310-1.25G-I
N/A | ZXMW SRU 23G-C-TL-1-0005-1008M
N/A | ZXMW SRU 23G-C-TH-1-0005-1008M
050531601315 | 38G/0.3m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ VHLP1-38-NC3(G)//SB1-380CNEC
050532400142 | 38G Unbalanced Hybrid-6A ¦ WHL06-370-ON-B//TGD-H109B-6-AR
056151001197 | MDP-400MB-1B(iPASOLINK200 16xE1+2xFE+2xSFP port 100Mbps) ¦ MDP-400MB-1B(iPASOLINK200 16xE1+2xFE+2xSFP port 100Mbps)
056151001374 | TRP-38G-1D(38G/1260/E/TH) ¦ TRP-38G-1D(38G/1260/E/TH)
056151101197 | ZXMW ER2000 ¦ 80G-A-TH-R3
056151101196 | ZXMW ER2000 ¦ 80G-A-TL-R3
056511600737 | 80G/0.3m/Single polarization/Ultra High performance/Microwave Antenna Z ¦ MA03U80S-ZT1A
626150613000 | 0.6m antena pole rack ¦ 626150613000 V1.0
626150613100 | 0.6m antena pole ¦ 626150613100 V1.1
129581621003 | ZXSDR B8800 GU360
130000094262 | RSU82 S1800(B8B)(1825-55)
033030100216 | SFP ZTE SM-2km-1310-6G-I
056151001144 | TRP-23G-1D(23G/1232/E/TL) ¦ TRP-23G-1D(23G/1232/E/TL)
056151001143 | TRP-23G-1D(23G/1232/E/TH) ¦ TRP-23G-1D(23G/1232/E/TH)
050531601297 | 23G/0.6m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ SC2-220BNEC//VHLP2-23-NC3(F)
056602400115 | 23G balanced Hybrid-3Z ¦ HEX-Spli-23G/3dB//WHL03-212-OZT
N/A | Coixial Cable
N/A | ZXMW SRU 38G-F-TL-10004-1260
N/A | ZXMW SRU 38G-F-TH-10004-1260
050531601296 | 23G/0.3m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ VHLP1-23-NC3(G)//SB1-220CNEC
050523500058 | BATTERY FTB12-150II 12V150AH
129553751044 | UBPG3
130000040522 | BPK_1
129555631012 | R8882 S2100(B)
051603000060 | Lightning Protection Box（ODCPD5） ¦ ODCPD5
180000475936 | BATTERY ZTE ZXDC12HL 170
130000032583 | FS_3
050531601292 | 15G/0.6m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ SC2-142BNEC//VHLP2-15-NC3(F)
056151001274 | TRP-15G-1D(15G/420/K/TL) ¦ TRP-15G-1D(15G/420/K/TL)
056151001270 | TRP-15G-1D(15G/420/K/TH) ¦ TRP-15G-1D(15G/420/K/TH)
050532400142 | 15G balanced Hybrid-3Z ¦ WHL03-144-OZT//HEX-Spli-15G/3dB
129557331153 | ZXSDR R8862A S1800¦Macro Radio Remote Unit¦
130000101902 | BPK_e
129555931003 | ZXSDR R8881 S2100
130000164544 | ZXSDR R8854 S1800
130000106302 | RSU82 S9000(B8A)(925-35)
N/A | ZXDP05 T100 DISTRIBUTOR
N/A | BATTERY NSB100FT RED
130000030679 | CC_2
130000206819 | BPQ7
130000163407 | PM5
130000166158 | FA3C
033030100355 | SFP+-SM-1.4km-1310-10G-I
056501400909 | Antenna Commscope RVVT4-65D-R4
129689931032 | ZXSDR R8852E S9000
129581631139 | RSU60E MA(935-960MHz)
129588131006 | ZXSDR R8852E S2100
180000445253 | 15G/0.3m/Single polarization/UHP C3/M
W0102DZ40367 | 15G OMT
056151001274 | ZXMW SRU-2 / 15G-D-TH-1-1035-420M
056151001270 | ZXMW SRU-2 / 15G-D-TL-1-1035-420M
N/A | ZXDL01
180000342044 | ZXMW IDU 8120D
056151101131 | ZXMW SRU 38G Microwave Radio Unit ¦ 38G-OA-TL-0-1114-1260M
N/A | BATTERY NSB190FT RED
123081430955 | ZXDU68 T601(V5.0R09M01)Rectifier Rack
051603000056 | DC POWER distribute Unit 10B
051603000030 | Lightning Protection Box（DCPD6)
N/A | Antenna KATHREIN 739623
N/A | Ground Cable SDR 1*35mm
056151001184 | MDP-400MB-1AA(100M/E1/FE/GbE/without MODEM) ¦ MDP-400MB-1AA(100M/E1/FE/GbE/without MODEM)
130000164544 | ZXSDR R8854 S1800
180000513847 | ZXESM R421 R02M01 Lithium-ion Battery*6
OTH102392019 | Antenna KATHREIN 80010510V01
129746231001 | RRU R9614 S23 Rack
180000460818 | 42G/0.3m/Dual polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
056151101209 | ZXMW SRU 42G ¦ 42G-OA-TH-0-1114-1500M
056151101210 | ZXMW SRU 42G ¦ 42G-OA-TL-0-1114-1500M
W0102DZ40371 | 42G OMT
122392131025 | NR8250 RA(RBUC)-LF¦ZXMW NR8250(V2.00) Rack Assembly(RBUC)-Leadfree¦
122392131031 | RFAG¦Radio FAN Unit G¦
122392151217 | RMUN¦Radio Modem Unit N¦
122392831014 | RCUC2¦Radio Core Cross Unit C2¦
122392151157 | RTUNO¦Radio Traffic Unit NO¦
122392151166 | RTUB¦Radio Traffic Unit B¦
122392131032 | RPUC1¦Radio Power Unit C1¦
180000445293 | 38G/0.6m/Single polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
129554131038 | RSU40U216(RPPSP)
130000129981 | RSU40 U218 (B8A) (2110-60)
123081020230 | ZXDU58 T301V4.1R04M01
180000375932 | ZXDU68 W251 V5.0
130000063644 | RSU60E(B8A)(934-26)
033030100344 | SFP-SM-15Km-1310-10G-I
056501400910 | 2L4H 698-960/1710-2690MHz 65° 16/18dBi+TDD 2300-2690MHz 90° 15.5dBi 20-ports antenna ¦ 2G4W4XBF-27//PCN-RRV4Q4-65D-R7//T2008L6R024//GDSI-065R17MM18JJJJ16L02-M-41//RRV4Q4-65D-R7//S-HU2L4PX10.10.12P-E2-C
130000063646 | RSU60E(B8A)(1825-55)
129581631024 | GU360 RU60 RA(DC 935MHz no SFP
130000094262 | RSU82 S1800(B8B)(1825-55)
129581631026 | GU360 RU60 RA(DC 1805MHz no SFP)
130000063644 | RSU60E(B8A)(934-26)
129554221049 | ZXSDR BS8900A GU360 RC8910
130000189283 | ZXSDR R8894E M1821¦Macro Radio Remote Unit¦
129581631141 | RSU60E MA(1825～1880MHz)
129581631136 | RSU60E MA(1825～1880MHz
129586731000 | ZXSDR R8854 S1800¦Macro Radio Remote Unit¦
W0102DZ40484 | Antenna KATHREIN 741185
081354900034 | Dual band Directional Antenna ¦ Kathrein 742266V02
W0102DZ54138 | BATTERY GFM-500 2V 500AH
N/A | Antenna KATHREIN 80010426V01
OTH106516098 | Antenna KATHREIN(742265V02)
050531601311 | 15G/1.8m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ SU6B-142NEC//VHLP6-15-NC3(E)
056151001440 | iPasolink 1000 IDU (MDP-400MB-1BB ) without MODEM ¦ iPasolink 1000 IDU (MDP-400MB-1BB ) without MODEM
180000443309 | 18G/1.2m/Single Polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
W0102DZ40368 | 18G OMT
122393731059 | ZXMW SRU 18GL RFU(LF)¦ZXMW SRU 18GL RFU Module Assembly(Lead-free)¦
122393731052 | ZXMW SRU 18GH RFU(LF)¦ZXMW SRU 18GH RFU Module Assembly(Lead-free)¦
050531601314 | 38G/0.6m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ SC2-380BNEC//VHLP2-38-NC3(F)
180000443307 | 18G/0.9m/Single Polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
180000447220 | ZXRAN BS9900A
180000375932 | ZXDU68 W401 V5.0
056511600584 | 10&11G/0.9m/Dual polarization/High performance-Low Profile/Microwave Antenna PDR100 ¦ WTC09-W100SAR-QFD//TYA09U10WD-Z105
N/A | ZXMW HRU2F 11-A-TH-1165-530M
N/A | ZXMW HRU2F 11-A-TL-1165-530M
W0102DZ40370 | 11G OMT
180000413324 | Chassis (NR9150)¦
180000446687 | Interface TDM Unit A¦ ( ITA )
180000436252 | Core Switch unit A2¦ ( CSA2 )
180000413323 | Fan unit A¦ ( FA )
626150613000 | 0.6m antena pole rack ¦ 626150613000 V1.0
626150613100 | 0.6m antena pole ¦ 626150613100 V1.1
122392151208 | RTUH1¦Radio Traffic Unit H1¦
122392151193 | RTUIO¦Radio Traffic Unit IO¦
122396631005 | ZXMW ER2020 80G-A-TL
122396631006 | ZXMW ER2020 80G-A-TH
N/A | Digital Disrubition Frame (MPX529-F02)
'129554121000 | ZXSDR B8800 U240
033030100385 | SFP+-SM-1310-10G-I
129554221051 | ZXSDR BS8900A U240 PC8910
N/A | ZXDU68 W001(V5.0)
180000409566 | ZXD3000 V5.5R03 Rectifier¦
180000475936 | BATTERY ZTE ZXDC12HL 170
180000445291 | 38G/0.3m/Single polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
W0102DZ40369 | OMT 38G
N/A | BATTERY 6-FMX-150B 12V 150AH
123083820226 | ZXDU68 B201 Without Rectifier
219311195777 | ZXMW SRU 38G-F-TL-10004-1260
219186222967 | ZXMW SRU 38G-F-TH-10004-1260
056511600788 | 80G/0.6m/Single Polarization/Ultra High Performance/Microwave Antenna（mounting pole） ¦ MA06U80S-ZT1B
056511800119 | 80G Integrated OMT-Z¦
050531601274 | 15G/1.8m/Double polarization/High performance/PBR140/Imported Microwave Antenna ¦ VHLPX6-15-2WH/A//SBX6-142DB2
0626150613400 | 2.0/3.2m antena pole rack ¦ 626150613400 V1.0
0626150613500 | 2.0m antena pole ¦ 626150613500 V1.1
050531601293 | 15G/1.2m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ SB4-142DNEC
0626150613200 | 1.2m antena pole rack ¦ 626150613200 V1.0
0626150613300 | 1.2m antena pole ¦ 626150613300 V1.1
N/A | Antenna N/A
122392851081 | RMUF¦Radio Modulation Unit F¦
122392151065 | RTUC¦Radio Traffic Unit C¦
050531601374 | 38G/0.3m/Single polarization/VHLP1-38
122392851081 | RMUF¦Radio Modulation Unit F¦
130000101501 | RSU60E(B8A)(925-35)
N/A | ZXMW SRU 18G-F-TH-1-0005-1010M
050531601313 | 23G/1.2m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ VHLP4-23-NC3(F)//SB4-220DNEC
130000166704 | ZXSDR R8854 S2100
129740431027 | R9244 S9000
129581621003 | ZXSDR B8800 U240
122396131020 | ZXMW SRU2 23GH RFU(BTRX3)¦ZXMW SRU2 23GH RFU Module Assembly(BTRX3)¦
122396131021 | ZXMW SRU2 23GL RFU(BTRX3)¦ZXMW SRU2 23GL RFU Module Assembly(BTRX3)¦
130000068865 | RSU82 S1800(B8A)(1825-55)¦RSU82 S1800(B8A)Module Assembly(1825-55)¦
180000178527 | Roof+Foundation V2.5 (Al Product)¦
130000068865 | RSU82 S1800(B8A)(1825-55)¦RSU82 S1800(B8A)Module Assembly(1825-55)¦
180000413324 | Chassis (NR9150)¦
180000446687 | Interface TDM Unit A¦ ( ITA )
129553751031 | BPC¦Baseband Processing board Type C¦
N/A | BATTERY HWY12-150FA 12V 150AH
W0102DZ40485 | Mobi MB900-65 antenna
129582921020 | ZXSDR BS8906 GU060
129554831000 | ZXSDR BS8906 U040 AC PMA
129123731030 | PSUAC¦1U
130000129981 | RSU40 U218 (B8A) (2110-60)
N/A | Feeder
N/A | RSU60E (N/A)
N/A | BATTERY GFM-300 2V 300AH
219011009123 | ZXSDR B8800 U240
N/A | BATTERY Marathon L2V220 ( 2V -220AH )
N/A | TRANSITION PLATE 38G
130000032583 | FS_3
130000164544 | ZXSDR R8854 S1800
N/A | BATTERY ZXDC02 HP500 ( 2V500 Ah )
180000342044 | ZXMW IDU 8120D
'050531601374 | 38G/0.3m/Single polarization/VHLP1-38
050531601295 | 18G/0.6m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ VHLP2-18-NC3(F)//SC2-190BNEC
056151001376 | TRP-18G-1D(18G/1010/F/TH) ¦ TRP-18G-1D(18G/1010/F/TH)
056151001377 | TRP-18G-1D(18G/1010/F/TL) ¦ TRP-18G-1D(18G/1010/F/TL)
050532400157 | 18G Unbalanced Hybrid-6A ¦ WHL06-177-ON-B//TGD-H1096-6-AR
122393731052 | ZXMW SRU 18GL RFU(LF)¦ZXMW SRU 18GL RFU Module Assembly(Lead-free)¦
N/A | BATTERY GFM-200 2V 200AH
129581631137 | RSU82 U2112 MA(SPAH)
N/A | TRANSITION PLTE 38G
180000446687 | Interface TDM Unit A¦ ( ITA )
626150613200 | 1.2m antena pole rack ¦ 626150613200 V1.0
180000448444 | ZXDU68 B451(V6.0R20M02) EM System Power E(220P3P1.C.LL.12522)
E11F05P85 | RRU ANDREW 900-1800-2100Mhz
N/A | DCPD7
N/A | VAPEL PPC33 A 009 SPS
N/A | Jumper
129554121000 | ZXSDR BS8900A GU360 BC8910
180000476025 | BATTERY NSB100FT RED
129581631026 | GU360 RU60 RA(DC 1805MHz no SFP)
129554221051 | ZXSDR BS8900A U240 PC8910
130000014635 | LPU¦Lighting Protection Unit¦
123080410269 | ZXDU58 B121 ( PS ) _123080410269
'129581621003 | ZXSDR B8800 GU360
N/A | ZXRAN VC9811
OTH111735233 | Antenna KATHREIN(80010892V01)
122392151158 | RTUNE¦Radio Traffic Unit NE¦
033030100013 | SM-40KM-1310-155M-E
056511600525 | 18G/0.6m/Double polarization/High performance-LP/Microwave Antenna Z ¦ WTC06-177SHR-QOZT//TYA06U018D-Z07
N/A | ZXMW SRU 18G-F-TL-1-0005-1010M
180000117422 | 18/23/26Ghz ODU Adapter
180000094196 | Hybrid Coupler WHL03-177-OZT 17.70-18.70Ghz.3dB
129708831000 | ZXSDR R8892N M1821E
129554121000 | ZXSDR BS8800 U240
129583831056 | R8860E GU908(DC 935-25)
180000491045 | ZXEPS R4850F1 Rectifier
N/A | BATTERY FT12-150 (12V,150AH )
180000208555 | ZXDU68 W201 (V4.0)
180000494808 | DCPDU
180000476025 | BATTERY 6FTJ-150B 12V 135AH
N/A | Microwave Antenna 15G/0.6m ZTE
180000443305 | 18G/0.6m/Single Polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
N/A | ZXMW SRU 38G-F-N/A-10004-1260
180000005284 | 23G/1.2m/Dual Polarized/High Performance-Low Profile/PBR220/HM¦
'180000476025 | BATTERY 6-XFMJ 12V 135AH
'129581631116 | RSU60E GU908(935-25)
'050531601314 | 38G/0.6m/Single polarization/High performance/Imported Microwave AntennaA ¦ SC2-380BNEC//VHLP2-38-NC3(F)
'122392151166 | RTUB¦Radio Traffic Unit B¦
'122392131031 | RFAG¦Radio FAN Unit G¦
'122392151217 | RMUN¦Radio Modem Unit N¦
'122392831014 | RCUC2¦Radio Core Cross Unit C2¦
N/A050532400142 | 38G Unbalanced Hybrid-6A ¦ WHL06-370-ON-B//TGD-H109B-6-AR
0626150613000 | 0.6m antena pole rack ¦ 626150613000 V1.0
0626150613100 | 0.6m antena pole ¦ 626150613100 V1.1
129588131006 | ZXSDR R8852E S2100
180000445263 | 23G/0.3m/Single polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
W0102DZ40366 | 23G OMT
180000273371 | ZXDU68 T601(V5.0R09M01)Rectifier Rack
N/A | ZXDUPA-WR 12(V1.0R51M01)
'130000063647 | RSU40U218(B8A)(2110-60)
N/A | BATTERY TCB-650A1 2V 650AH
'129554221047 | ZXSDR BS8900A GU360 BC8910
'129554221049 | ZXSDR BS8900A GU360 RC8910
'130000083301 | RSU82 S2100(B8A)(2110-60)
180000338435 | PM3
130000141602 | PM3
130000141602 | SA_0
130000141602 | FS5A
129553751030 | FS5A
130000138562 | BPN2
129122851010 | UBPG1
'056501400751 | 694-960MHZ/3*1695-2690 4 band 8ports ANT ¦ RV3-65D-R4-V2
'180000096651 | ZXDU68 S301V5.0
'180000409566 | ZXD3000 V5.5R03 Rectifier¦
'123083820226 | ZXDU68 B201
N/A | Antenna KATHREIN(742264V02)
N/A | Antenna 80GHz 06M ( NEC CPRI SP ) HAE2-80NECR1B-I
N/A | ODU Adapter 15G
129581631091 | RSU60E GU908(935MHz)
123081020230 | ZXDU58 S151(V4.1R01M01) Rectifier Rack(Standard Configuration)¦
'033030100016 | SFP-SM-10km-1310-1.25G-I
129554121000 | ZXSDR BS8800 U240
'033030100125 | SFP ZTE SM-2km-1310-2.5G-I
'129554831000 | ZXSDR BS8906 U040 AC PMA
130000111362 | RSU82 S1800(B8C)(1805-75)
129555831018 | ZXSDR R8881 S1800¦Macro Radio Remote Unit¦
N/A | BATTERY 6-XFMJ 12V 135AH
180000456801 | ZXDU68 W451 V6.0
130000138785 | PM3
130000071818 | PM3
130000173649 | SA_0
130000071818 | FS5A
130000110004 | BPK_s
130000110004 | FA0A
130000173649 | FS5A
130000101302 | FS5A
130000138562 | CC16B
130000110004 | UBPG1
056501400672 | FA0A
130000056483 | RSU60E S9000(935-25)
180000309411 | LPU¦Lighting Protection Unit¦
180000470222 | Virtualized Switch type d1 ( VSWd 1
180000423954 | ZXRAN VC9811
N/A | OMT 38G
N/A | TRANSITION PLATE 23G
N/A | ZXSDR R8882 GUL9012 10A
180000208555 | ZXDU68 W201 (V4.0)
056151101317 | ZXMW SRU2 38G ¦ 38G-OA-TH-0-1145-1260M
N/A | ZXMW SRU2 38G ¦ 38G-OA-TL-0-1145-1260M
180000443317 | 18G/0.3m/Single Polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
180000445259 | 15G/1.2m/Single polarization/UHP C3/Microwave Antenna Z3¦
N/A | BATTERY LLC-650 (2V-650.0AH )
N/A | BATTERY GFM-500 2V 500AH
180000435188 | MD2
122396031030 | SRU2-18G-C-TH-1-1035-1008M/1010M
122396031029 | SRU2-18G-C-TL-1-1035-1008M/1010M
N/A | ZXDU58 W121
N/A | DJW12-28(12V-24AH)
N/A | FEEDER
N/A | JUMPERS
N/A | JUMPERS
180000489242 | R9264 M1821(DC,1805-75,2110-60)<withour SFP>¦